氧气维修价格清单

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 维修人工费用/次 | 定额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、病房内医用气体主要材料费用(人工费用取费标准为2018年安装定额取费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气终端（内科楼、综合楼、感染楼） | 0S-Y | 个 | 1 | 234 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 2 | 吸引终端（内科楼、综合楼、感染楼） | OS-X | 个 | 1 | 234 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 3 | 空气终端（内科楼、综合楼、感染楼） | OS-K | 个 | 1 | 234 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 4 | 氧气终端（外科楼、临空） | ZW-Y | 个 | 1 | 429 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 5 | 吸引终端（外科楼、临空） | ZW-X | 个 | 1 | 429 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 6 | 空气终端（外科楼、临空） | ZW-K | 个 | 1 | 429 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 7 | 气化器主管压力表（定制专用表） |  | 块 | 1 | 1020 | 631.08 | C7-1-2 |  |
| 8 | 气化器专用垫片（低温专用垫片） |  | 块 | 1 | 390 | 631.08 | C7-1-2 |  |
| 9 | 气体终端弹簧（外科楼、临空） | ZW-Y-T | 个 | 1 | 36 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 10 | 气体终端堵头（外科楼、临空） | ZW-D-T | 个 | 1 | 36 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 11 | 气体终端垫片（外科楼、临空） | ZW-X-D | 片 | 1 | 36 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 12 | 气体终端定位销（外科楼、临空） | ZW-K-D | 个 | 1 | 36 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 13 | 气体终端弹簧（内科楼、综合楼、感染楼） | 0S-Y-T | 个 | 1 | 27 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 14 | 气体终端垫片（内科楼、综合楼、感染楼） | OS-X-D | 片 | 1 | 27 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 15 | 气体终端定位销（内科楼、综合楼、感染楼） | OS-K-D | 个 | 1 | 27 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 16 | 气体终端堵头（内科楼、综合楼、感染楼） | OS-D-T | 个 | 1 | 27 | 76.25 | C10-10-37 |  |
| 17 | 氧气维修阀（内科楼、综合楼、感染楼） | D8 | 个 | 1 | 117 | 137.72 | C6-10-2 |  |
| 18 | 负压维修阀（内科楼、综合楼、感染楼） | D8 | 个 | 1 | 117 | 137.72 | C6-10-2 |  |
| 19 | 氧气维修阀（内科楼、综合楼、感染楼） | D10 | 个 | 1 | 147 | 137.72 | C6-10-2 |  |
| 20 | 负压维修阀（内科楼、综合楼、感染楼） | D10 | 个 | 1 | 147 | 137.72 | C6-10-2 |  |
| 21 | 设备带灯开关（内科楼、综合楼、感染楼） |  | 个 | 1 | 31.5 | 23.94 | C4-14-283 |  |
| 22 | 设备带灯开关(外科楼） |  | 个 | 1 | 42 | 23.94 | C4-14-283 |  |
| 23 | 普通单相明插座10A5孔（内科楼、综合楼、感染楼） | 86型 | 个 | 1 | 57 | 22.58 | C4-14-304 |  |
| 24 | 普通单相明插座10A5孔（外科楼） | 86型 | 个 | 1 | 63 | 22.58 | C4-14-304 |  |
| 25 | 漏电保护器（内科楼、综合楼、感染楼） | JK18LG-32 | 个 | 1 | 57 | 96.85 | C4-15-18 |  |
| 26 | 漏电保护器（外科楼、临空） |  | 个 | 1 | 67 | 96.85 | C4-15-18 |  |
| 27 | 治疗带床头灯（外科楼、临空） |  | 个 | 1 | 48 | 116.02 | C4-14-124 |  |
| 28 | 治疗带床头灯罩（外科楼、临空） |  | 个 | 1 | 58 | 116.02 | C4-14-124 |  |
| 29 | 治疗带床头灯（内科楼、综合楼、感染楼） |  | 个 | 1 | 27 | 116.02 | C4-14-124 |  |
| 30 | 治疗带床头灯罩（内科楼、综合楼、感染楼） |  | 个 | 1 | 34 | 116.02 | C4-14-124 |  |
| 29 | 氧气一级减压箱（外科楼、临空） |  | 台 | 1 | 10200 | 6479.1 | C2-4-72 |  |
| 30 | 氧气二级稳压箱（外科楼、临空） |  | 台 | 1 | 6300 | 273.59 | C10-10-10 |  |
| 31 | 一级减压箱专用减压器（外科楼、临空） |  | 个 | 1 | 1950 | 1042.23 | C10-5-250 |  |
| 32 | 一级减压箱专用压力表 （外科楼、临空） |  | 块 | 1 | 1020 | 387.36 | C6-1-95 |  |
| 33 | 二级稳压箱专用减压器（外科楼、临空） |  | 个 | 1 | 1290 | 1042.23 | C10-5-250 |  |
| 34 | 二级稳压箱专用压力表 （外科楼、临空） |  | 块 | 1 | 1020 | 144.6 | C6-1-50 |  |
| 35 | 压力监护装置（氧、吸、空） | 外科楼 | 个 | 1 | 5700 | 144.6 | C6-1-50 |  |
| 36 | 压力监护装置连接专用管 | 外科楼 | 根 | 1 | 510 | 144.6 | C6-1-50 |  |
| 37 | 气体专用焊接阀门焊接安装 | D28 | 个 | 1 | 652 | 137.22 | C6-10-2 |  |
| 38 | 气体专用焊接阀门焊接安装 | D25 | 个 | 1 | 579 | 137.22 | C6-10-2 |  |
| 39 | 气体专用焊接阀门焊接安装 | D18 | 个 | 1 | 480 | 137.22 | C6-10-2 |  |
| 40 | 气体专用焊接阀门焊接安装 | D16 | 个 | 1 | 442.5 | 137.22 | C6-10-2 |  |
| 41 | 电接点压力表 | Y-150 | 个 | 1 | 454 | 189.55 | C6-1-51 |  |
| 42 | 压力表 | Y-60 | 个 | 1 | 370 | 144.6 | C6-1-50 |  |
| 43 | 氧气专用高压阀门 | OJT200-8 | 个 | 1 | 870 | 289.56 | C8-3-270 |  |
| 44 | 回型导管 |  | 根 | 1 | 330 | 655.49 | C10-10--15 |  |
| 45 | 氧气专用二级减压器（内科楼、综合楼、感染楼） | YQZ-13 | 套 | 1 | 1725 | 1042.23 | C10-5-250 |  |
| 46 | 涡轮式氧气流量仪 | LXR-12型 | 台 | 1 | 5250 | 1075.81 | C6-1-82 |  |
| 47 | 安全阀 | 氧气房 | 台 | 1 | 1500 | 263.12 | C8-3-86 |  |
| 48 | 设备带维修拆装 |  | 条 | 1 | / | 303.96 | C10-10-36 |  |
| 1、维修费用以此表格的单价及维修人工费用为基础价，按维修次数收费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、紧急抢修工程及其它特殊情况维修项目另行协商价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |